关于环境科学楼、研究生公寓

采暖直供混水设备、高层采暖分区设备

询价书

2011年7月7日

- 工程概况：

中国科学院生态环境研究中心科研楼（环境科学楼）等2项工程，包含两个单体工程，环境科学楼及研究生公寓；环境科学楼设有一台采暖直供混水设备、研究生公寓设有一台高层采暖分区设备。

- 报价书的递交

- 报价单位应把报价书装入专用信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章、法定代表人印章各两枚。报价书信袋上应注明：建设工程名称、报价材料/设备名称、报价单位名称。

- 报价单位须在   2011   年    7 月   14  日前，将报价书送至中国科学院生态环境研究中心生态楼702办公室，逾期报价将不予受理。

- 有下列情况之一的，其报价书无效（即废标）：

- 报价书未盖单位公章和无法定代表人印章；

- 报价书逾期递交。

三、比选单位

1. 单位名称：中国科学院生态环境研究中心

2.  联系人：刘满顺

3.  联系电话：62849181

四、报价内容

- 报价范围： 本工程图纸范围内的采暖直供混水设备、研究生公寓高层采暖分区设备

- 到货地点： 科研楼（环境科学楼）等2项工程工地现场指定地点

- 交货时间：约  2011   年    8   月（或甲方具体通知日）。

- 询价对象：符合规定要求的该设备生产厂家。

- 答疑：报价单位如有疑问在取得询价书3日内以书面形式提出，报价组织单位将以书面给予答复。

6. 报价人必须按报价文件的要求进行报价。如有某些技术参数与所提出的要求不一致时，请在报价书中注明，并标注偏离值。

五、报价要求

- 资质条件

报价单位必须是具有独立法人资格和生产许可证的生产厂家，同时必须具备供货能力及资信良好的企业。

- 报价

⑴  报价中应包括以下基本内容：

        - 设备价格（单价、总价）、配件及运费。

        - 各项技术服务的费用。

⑶  服务条款

- 中标方需对所提供的设备/材料提供至少二十四（24）个月的质量保证服务，从工程整体竣工验收合格之日开始计算。

六、技术要求

1、应用范围：

（1）采暖混水设备应适用散热器采暖系统的建筑中，局部大厅或其它特殊功能区域采用地热采暖系统。

（2）高层采暖分区设备应适用高层建筑需分区的采暖系统（新建）。

2、设备选型：

| 序号 | 设备名称 | 型号及技术参数 | 数量(台) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采暖混水设备 | CZH-140-15 流量140m3/h、扬程15mH20功率15kw/380v.配套混水泵KQL125-125-15/2 | 1 | 自带控制柜 |
| 2 | 采暖高层直供分区设备 | GNF-21.6-15 流量21.6m3/h、扬程15mH20功率3kw/380v.配套混水泵KQL65/125-3/2 | 1 | 自带控制柜 |

提供设备主要配置清单。

单位名称（盖公章）

法定代表人（名章）

年   月   日