防震台及屏蔽网技术参数

1*包括基座、台面、四角气浮装置

2*台面尺寸：900x1200mm

3*不锈钢带M6标准孔台面，厚度50mm

3隔振器固有频率：水平1Hz

5隔振效率：垂直与水平均为90-97％@10Hz

6承载力：160 kg。

7气压要求：80psi氮气或空气

8配同品牌法拉第静电屏蔽网

9报价和付款方式：报价为CIP报价，货币为美元

10目的港：CIF 北京港

11保修期：1年

12交货日期：合同签约后90天

注：★表示为重要的必须满足的指标