铵盐和硝酸盐稳定同位素丰度测定方法及其应用案例

刘冬伟１，图影1,2，方运霆1,3，*

1中国科学院沈阳应用生态研究所森林生态与管理重点实验室，沈阳，110016

2中国科学院大学，北京，100049

3中国科学院清原森林生态系统观测研究站，沈阳，110016

*通讯作者：方运霆，研究员，fangyt@iae.ac.cn

（注：参会报告人请在名字上添加下划线）

摘  要  综述了过去几十年来铵盐和硝酸盐稳定同位素丰度测定方法的历史发展变化，分析了各种方法的优缺点，并对新方法作了介绍和推荐.目前铵盐稳定同位素丰度的最新测定方法为次溴酸盐氧化结合羟胺还原法，硝酸盐氮氧同位素丰度主流的测定方法为反硝化细菌法和镉粉叠氮酸还原化学法.这些方法的主要共同特点是以N2O为分析物，分析精度高，对样品的含氮量需求小，一般只需要10～60 nmol N，适用于低浓度样品.新方法的建立对于国内外开展氮素循环研究将起到极大的推动作用.

关键词 铵盐；硝酸盐；同位素组成；同位素分馏

（注：请不要超过一页）